Проявитель ЛиНК УПК

Универсальный однокомпонентный концентрат

Проявитель ЛиНК УПК – это однокомпонентный, жидкий универсальный концентрат для ручной и машинной обработки всех типов технических плёнок. Выпускается в пластиковых канистрах ёмкостью 5 литров для приготовления 20 литров рабочего раствора.       Проявитель ЛиНК УПК изготавливается ООО «ЛИТАС» по ТУ 20.59.12-060-93074793-2024  из п/ф INDUSTREX (ранее KODAK). Усовершенствованная рецептура позволяет применять его как для ручной, так и для автоматической обработки, а также отказаться от дополнительных компонентов, которые входят в состав большинства проявителей для машинной обработки. Этот проявитель поддерживает высокую производительность, и не приводит к кристаллизации раствора, накоплению серебра или осадка. Он совместим со всеми циклами обработки. Проявитель может применяться и как рабочий раствор и как освежитель (регенератор). Проявитель ЛиНК УПК обеспечивает высокое качество и стабильность рентгенограмм, нейтральный тон и низкую зернистость.

Расход рабочего раствора проявителя ЛиНК УПК:

- 665 мл на 1 кв. метр обработанной пленки при обработке в автоматических проявочных машинах при стандартном 8-ми минутном цикле обработки;

- до 1 л на 1 кв. метр обработанной пленки при ручной обработке при стандартной 6-ти  минутной проявке.

Для соблюдения гарантийных сроков годности канистры с химикатами (особенно проявитель) должны храниться в оригинальной упаковке, или иной, препятствующей доступу света, при температуре 5-35°С (оптимальной температурой хранения является температура около 13 °С). При соблюдении условий хранения срок годности химикатов – 2 года от даты изготовления. Срок годности указан на этикетке. Допускается транспортировка химикатов при отрицательных температурах, с последующим их хранением при стандартных условиях. Не используйте рабочие растворы, если есть признаки загрязнения, чрезмерного разбавления, излишнего испарения или кристаллизации.

Порядок разведения концентрата проявителя ЛиНК УПК: в ёмкость с 10-ю литрами воды, прошедшей водоподготовку, например, дистилляцию, кипячение или фильтрование, (температура воды от +10 °С до + 30 °С) влить 5 л концентрата проявителя, тщательно перемешать, после чего необходимо добавить в получившийся раствор такую же воду до общего объема в 20 литров. Размешивать около 2 мин. до образования однородного раствора. Упрощенная инструкция также нанесена в виде мнемонического изображения на упаковку.

Комплект поставки: картонная коробка с двумя канистрами концентрата по 5 л.

www.litas.ru   sale@litas.ru  +7 843 212-17-33